**附件1：采购清单一览表**

| **序号** | **设备名称** | **功能** | **数量（台）** | **不含税综合单价（元）** | **不含税总价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式水 疗床 | 床体材质：304优质不锈钢；床垫材质：硅胶；带触摸屏，功能设置人性化，操作方便；水温、水疗时间、按摩部位等可设置；具有温热疗法、按摩治疗等主要特色功能；恒温系统。 | 1 | 29823 | 29823 |
| 2 | 智能行走机器人 | 帮助使用者从轮椅的坐姿状态变成站姿状态。 | 1 | 17522 | 17522 |
| 3 | 移动助浴洗澡机 | 解决失能、半失能、行动不便人群洗澡、洗头问题。臭氧消毒、恒温加热、触摸显示器控制操作；升降推车底部配有万向轮，360°自由移动；配备一键启动按钮，自动到位停止功能； | 1 | 75221 | 75221 |
| 4 | 老人无障碍专用浴槽 | 可为老年人、残疾人、行动障碍者及半失能患者提供开门浴槽。可坐浴， 配合各种药疗，促进老人的身体疗养，促进药物吸收。 | 1 | 15929 | 15929 |
| 5 | 小数字OT训练系统 | 改善上肢运动控制能力，手指精细运动能力，手眼协调能力及认知能力等。 | 1 | 9734 | 9734 |
| 6 | 数字OT评估与训练系统 | 触控屏幕，有虚拟场景互动技术，可进行认知能力训练，提高运动控制能力、手眼协调能力。可在站姿或坐姿下训练、可提供评定量表，评估全程记录用户的响应，结束后生成图表、报告。 | 1 | 44247 | 44247 |
| 7 | 上下肢电动康复训练器 | 上下肢的各种训练， 促进上下肢的力量训练，改善手脚无力， 肌肉萎缩，及中风偏瘫卒中等问题。 | 2 | 1752 | 3504 |
| 8 | 便携式电动康复器 | 可放于床上做躺式训练或可以放脚下做坐式训练、可训练上肢也可训练下肢。 | 2 | 867 | 1734 |
| 9 | 折叠式手动轮椅 | 辅助老人，术后病人出行，辅助行走。 | 1 | 885 | 885 |
| 10 | 不锈钢助行拐杖 | 铝合金材质。 | 10 | 88 | 880 |
| 11 | 框式助行架 | 辅助老人步行，防止老人走路摔倒。 | 4 | 88 | 352 |
| 12 | 四肢联动康复机 | 1.用于锻炼四肢。 2.可360度且自由旋转，方便坐轮椅的患者上下； 3.带显示屏，可实时显示卡利路消耗、步速、心率等。 | 1 | 15752 | 15752 |
| 13 | 电动手功能康复桌 | 适用多个患者同时训练,用于改善手部关节活动度、提升肌力与肌耐力，改善手部功能和手眼协调能力。 | 1 | 22831 | 22831 |
| 14 | 减重步态训练器 | 用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者，帮助他们及早进行步态功能训练。（配医用慢速跑台） | 1 | 34336 | 34336 |
| 15 | 站立平衡训练平台 | 用于站立平衡训练、关节稳定性训练、体态姿势训练、本体感觉训练、肌肉控制训练 | 1 | 39823 | 39823 |
| 16 | 康复手套训练器 | 帮助脑梗塞老人做康复训练，锻炼手功能、促进神经康复、肌肉再生。 | 2 | 885 | 1770 |
| 17 | 移位机 | 协助病人，老人，失能或者半失能人群做位置转移，比如从床上转移到厕所、餐厅、轮椅前。 | 4 | 2764 | 11056 |
| 18 | 坐便椅 | 便于老人，失能人，术后人上厕所时的起立。 | 1 | 1332 | 1332 |
| 19 | 电动轮椅 | 协助老人，半失能人群的出行。辅助行走。 | 2 | 5310 | 10620 |
| 20 | 淋浴器 | 坐式淋浴器，协助行动不便老年人淋浴。 | 1 | 8672 | 8672 |
| **不含税小计（元）** | | | | | **346023** |
| 备注：以上单价及总价含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等产品采购及安装、调试过程发生的一切费用。 | | | | | |

附件2：比选申请文件格式

比选申请书

三明生态新城明城康养投资开发有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明康养城项目C6地块CCRC康复设备采购及安装（二次比选）公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明康养城项目C6地块CCRC康复设备采购及安装（二次比选）提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. 业绩证明材料。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 **（姓名）** 系 **（比选申请人名称）** 的法定代表人，现授权委托我公司职工 **（姓名） 、 （身份证号码）** 为我公司全权代理人，以本公司名义参加三明康养城项目C6地块CCRC康复设备采购及安装（二次比选）活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**1-3.业绩证明材料**

比选申请人自本比选项目发布比选公告之日的前五年内（含本比选项目发布比选公告之日）具备至少两项类似业绩（须提供类似业绩合同复印件，业绩时间以业绩合同签订之日为准；业绩证明材料须加盖单位公章）。

附件3：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 合同签订之日起10日内交货并完成安装、调试 |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**分项报价表**

| **序号** | **设备名称** | **功能** | **数量（台）** | **不含税综合单价（元）** | **不含税总价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式水 疗床 | 床体材质：304优质不锈钢；床垫材质：硅胶；带触摸屏，功能设置人性化，操作方便；水温、水疗时间、按摩部位等可设置；具有温热疗法、按摩治疗等主要特色功能；恒温系统。 | 1 |  |  |
| 2 | 智能行走机器人 | 帮助使用者从轮椅的坐姿状态变成站姿状态。 | 1 |  |  |
| 3 | 移动助浴洗澡机 | 解决失能、半失能、行动不便人群洗澡、洗头问题。臭氧消毒、恒温加热、触摸显示器控制操作；升降推车底部配有万向轮，360°自由移动；配备一键启动按钮，自动到位停止功能； | 1 |  |  |
| 4 | 老人无障碍专用浴槽 | 可为老年人、残疾人、行动障碍者及半失能患者提供开门浴槽。可坐浴， 配合各种药疗， 促进老人的身体疗养， 促进药物吸收。 | 1 |  |  |
| 5 | 小数字OT训练系统 | 改善上肢运动控制能力，手指精细运动能力，手眼协调能力及认知能力等。 | 1 |  |  |
| 6 | 数字OT评估与训练系统 | 触控屏幕，有虚拟场景互动技术，可进行认知能力训练，提高运动控制能力、手眼协调能力。可在站姿或坐姿下训练、可提供评定量表，评估全程记录用户的响应，结束后生成图表、报告。 | 1 |  |  |
| 7 | 上下肢电动康复训练器 | 上下肢的各种训练， 促进上下肢的力量训练，改善手脚无力， 肌肉萎缩，及中风偏瘫卒中等问题。 | 2 |  |  |
| 8 | 便携式电动康复器 | 可放于床上做躺式训练或可以放脚下做坐式训练、可训练上肢也可训练下肢。 | 2 |  |  |
| 9 | 折叠式手动轮椅 | 辅助老人，术后病人出行，辅助行走。 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢助行拐杖 | 铝合金材质。 | 10 |  |  |
| 11 | 框式助行架 | 辅助老人步行，防止老人走路摔倒。 | 4 |  |  |
| 12 | 四肢联动康复机 | 1.用于锻炼四肢。 2.可360度且自由旋转，方便坐轮椅的患者上下； 3.带显示屏，可实时显示卡利路消耗、步速、心率等。 | 1 |  |  |
| 13 | 电动手功能康复桌 | 适用多个患者同时训练,用于改善手部关节活动度、提升肌力与肌耐力，改善手部功能和手眼协调能力。 | 1 |  |  |
| 14 | 减重步态训练器 | 用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者，帮助他们及早进行步态功能训练。（配医用慢速跑台） | 1 |  |  |
| 15 | 站立平衡训练平台 | 用于站立平衡训练、关节稳定性训练、体态姿势训练、本体感觉训练、肌肉控制训练 | 1 |  |  |
| 16 | 康复手套训练器 | 帮助脑梗塞老人做康复训练，锻炼手功能、促进神经康复、肌肉再生。 | 2 |  |  |
| 17 | 移位机 | 协助病人，老人，失能或者半失能人群做位置转移，比如从床上转移到厕所、餐厅、轮椅前。 | 4 |  |  |
| 18 | 坐便椅 | 便于老人，失能人，术后人上厕所时的起立。 | 1 |  |  |
| 19 | 电动轮椅 | 协助老人，半失能人群的出行。辅助行走。 | 2 |  |  |
| 20 | 淋浴器 | 坐式淋浴器，协助行动不便老年人淋浴。 | 1 |  |  |
| **不含税小计（元）** | | | | |  |
| 备注：以上单价及总价含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等产品采购及安装、调试过程发生的一切费用。 | | | | | |